Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w n/w budynkach UMT:

1) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

2) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10

3) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12

4) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25

5) przy ul. Batorego 38/40

6) przy ul. Bydgoskiej 5

7) przy ul. Legionów 70/76

8) przy ul. Legionów 220

9) przy ul. Grudziądzkiej 126 b

10) przy ul. Podmurnej 2-2A

11) przy ul. Fałata 39

12) przy ul. Młodzieżowej 31

13) przy ul. Poznańskiej 52 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta

14) przy ul. Broniewskiego 90 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta  - CH PLAZA

15) przy ul. Żółkiewskiego 15 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta - Atrium Copernicus

16) przy ul. Grudziądzkiej 163 c

- Zakres prac obejmuje bieżący nadzór, konserwację i naprawy instalacji elektrycznej 
w budynkach Urzędu Miasta Torunia.

- Zakres prac w ramach konserwacji i napraw instalacji elektrycznej obejmuje przede wszystkim: wykonywanie bieżących napraw instalacji elektrycznej oraz wymiany osprzętu elektrycznego (min. opraw oświetleniowych, źródeł światła, włączników, gniazd wtykowych, listew zaciskowych, bezpieczników i zabezpieczeń oraz włączników różnicowo - prądowych, itp.).

- Wykonawca codziennie w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego telefonicznie lub osobiście zgłosi się w Biurze Obsługi Urzędu celem przyjęcia informacji 
o zaistniałych awariach.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zgłoszone awarie (czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii nie powinien być dłuższy niż 2 godziny).

- Awarię uznaje się za usuniętą po odnotowaniu przez osobę uprawnioną do prowadzenia rejestru, daty, godziny usunięcia w rejestrze pod warunkiem nie zgłoszenia uwag przez użytkownika  zgłaszającego awarię.

- Wykonawca przy usuwaniu awarii zobowiązany jest wykorzystywać materiały Zamawiającego uprzednio dostarczone z hurtowni, a w przypadku ich braku materiały własne.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (eksploatacja i dozór) 
i przedstawić kopię uprawnień jako załącznik do oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.