WIiR.7013…..4.2023.KS 						     Toruń, dnia 2023-03-31

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech żłobkach miejskich.

Zakres zadania obejmuje:

- W Żłobku Miejskim Nr 1: montaż 14 szt. kamer wewnętrznych i 2 szt. kamer zewnętrznych, montaż rejestratora, montaż szafy Rack oraz montaż pozostałego wyposażenia i uruchomienie systemu. Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów zawarty jest w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 6. Ilość kamer                       w pomieszczeniach i ich rozmieszczenie wg załącznika nr 1.

- W Żłobku Miejskim Nr 2: montaż 13 szt. kamer wewnętrznych i 4 szt. kamer zewnętrznych, montaż rejestratora, montaż szafy Rack oraz montaż pozostałego wyposażenia i uruchomienie systemu. Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów oraz ich podstawowe parametry techniczne zawarte są w zestawieniu tabelarycznym  w załączniku nr 4. Rozmieszczenie kamer jest pokazane na załączniku nr 2.

- W żłobku Miejskim Nr 3: montaż 17 szt. kamer wewnętrznych i 6 szt. kamer zewnętrznych, montaż rejestratora, montaż szafy Rack oraz montaż pozostałego wyposażenia i uruchomienie systemu. Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów i ich podstawowe parametry techniczne oraz rozmieszczenie kamer zawierają załączniki nr 3 i nr 5.

UWAGA:

Dla prawidłowego złożenia ofert i wykonania zakresu prac związanych z wyżej wymienioną inwestycją, należy przeprowadzić wizje lokalne. Zamawiający informuje, że zależy jemu na objęciu zasięgiem monitoringu jak największych powierzchni                         z zachowaniem dobrej jakości i funkcjonalności systemu.

W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto, potwierdzić terminy realizacji oraz podać termin gwarancji.

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się,

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin realizacji zadania: Czas realizacji zadania: Żłobek Miejski Nr 1 i Nr 3 od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r., Żłobek Miejski Nr 2 od 01.08.2023 r. do 29.08.2023 r.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492.

Oferty prosimy składać do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia przy ul. Młodzieżowa 31 lub mailowo na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 07.04.2023 r. do godz. 15.00.