Żłobek Miejski Nr 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia, materiału | Ilość |
| 2. | Kamera kopułkowa 4Mpx | 14 szt. |
| 3. | Kamera IP 4Mpx tuba zewnętrzna | 2 szt. |
| 4. | Rejestrator IP 16 kamerowy | 1 szt. |
| 5. | HDD 6TB | 2 szt. |
| 6. | Puszka montażowa do kamery kopułkowej  | 14 szt. |
| 7. | Puszka montażowa do kamery tubowej | 2 szt. |
| 8. | Switch 4xPoE + Uplink | 2 szt. |
| 9. | Switch 8xPoE + 2xUplink | 2 szt. |
| 10. | Szafa Rack 9U | 1 szt. |
| 11. | Skrzynka montażowa do Switcha | 4 szt. |
| 12. | Pólka do szafy Rack | 1 szt. |
| 13. | Kabel UTP kat 5e | 1 kpl. |
| 14. | Korytko kablowe | 1 kpl. |