Toruń dn. 31.03.2023 r.

WIiR.7013.12.2.1.2022 KC

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, do zapytania ofertowego.„Ruch zdrowie bez ograniczeń i barier przy SP nr 18 w Toruniu” udzielamy wyjaśnień:

**Pytanie1:**

Czy do zadania trzeba przyjąć koszt kierownika budowy?

**Odpowiedź:**

Tak, należy uwzględnić kierownika robót z uprawnieniami.

**Pytanie 2:**

Czy do zadania należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej?

**Odpowiedź:**

Na montaż urządzeń sportowych zgodnie z dokumentacją projektową zamawiający nie wymaga inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

**Pytanie 3:**

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu. Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania

na rynku.

**Pytanie 4:**

Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

**Odpowiedź:**

Nie wymagamy

**Pytanie 5:**

Czy wielkość nawierzchni utwardzonej z kostki ma być jak wychodzi z obliczeń z mapki 74,5 m2 czy jak w przedmiarze 67 m2?

**Odpowiedź:**

Należy wykonać utwardzenie jak na załączniku graficznym. Przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy

.