WIiR.7013.4.2023						                       Toruń, 05.04.2023 r.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniem, dotyczącym zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech żłobkach miejskich w Toruniu, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego dotyczącego wykonania monitoringu wizyjnego w trzech żłobkach miejskich proszę o wyjaśnienie dotyczące żłobka nr 2 i nr 3.               W zapytaniu dotyczącym rejestratora wymagana jest obsługa 2 szt. dysków sata natomiast               w informacji o dyskach piszą Państwo o ilości  4szt dysków. Nasze pytanie brzmi: Czy zastosowując rejestrator 32 kanałowy, możemy go wyposażyć w 2szt dysków po 6TB każdy.

Odpowiedź:

Tak, należy zastosować 2 szt. dysków twardych.