Toruń, 09.06.2023 r.

WZiPS.0054.10.2023

**BADANIE RYNKU**

w celu oszacowania wartości zamówienia publicznego

w związku z planowanym zleceniem zakupu i montażu w 29 toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED i przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej
i administracyjnej oraz dla uczniów w zakresie jego zastosowania.

W związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia publicznego w celu dokonania analizy cen rynkowych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny usługi polegającej na sprzedaży i montażu w 29 toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED i przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów w zakresie jego zastosowania.

1. **CEL ZAMÓWIENIA**

Cel zamówienia:

1. zakup 29 defibrylatorów z określoną poniżej specyfikacją:
2. co najmniej 8-letnia gwarancja;
3. wyposażony w baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej, co najmniej 4-letniej dacie przydatności do użycia;
4. co najmniej 4-letnia gwarancja na cały ww. element;
5. pełen zestaw ratunkowy (maska CPR, folia życia, co najmniej 4 szt. Rękawic jednorazowych, nożyce ratownicze, gazy, środek dezynfekujący oraz golarka jednorazowa),
6. montaż 29 defibrylatorów na terenie 29 szkół podstawowych w Toruniu w:
7. zewnętrzna kapsuła, odporna na promieniowanie UV;
8. oświetlenie;
9. alarm;
10. ogrzewanie;
11. opcjonalnie moduł GPS;
12. oznakowanie poprzez fluorescencyjną tablicę informacyjną,
13. przeprowadzenie instruktażowego szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów w zakresie zastosowania defibrylatora,
14. bezpłatny serwis urządzeń obejmujący:
15. bezpłatną wymianę elementów defibrylatora (w co najmniej dwuletnim okresie serwisowania) w razie uszkodzenia bądź użycia, w terminie nie dłuższym niż 60 godzin od momentu zgłoszenia awarii/użycia;
16. zapewnienie dostępności zgłaszalności awarii/użycia przez 24 godziny 7 dni
w tygodniu;
17. zapewnienie kompletnego, pełnowartościowego defibrylatora zastępczego.

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia: **60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.**

**II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Wykonawca usługi powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jednego podobnego zamówienia.

Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zamówienia.

Wykluczeniu podlegają Zleceniobiorcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz Zleceniobiorcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów
na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń

**III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

1. cena - waga kryterium 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a).

**Uwaga !**

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów wykonania planowanego zamówienia publicznego.

**Informację cenową, zawierającą koszt netto i brutto PLN, sporządzoną na załączonym formularzu szacowania, podpisaną przez osoby uprawnione oraz opatrzone pieczęcią firmową (w przypadku przedsiębiorcy) należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2023 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: m.kobrzak@um.torun.pl .**

Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Kobrzak, tel. 56 611 84 62.

/-/