Toruń, 15 czerwca 2023 r.

WŚiE.7021.1.54.2023.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na

- Wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy ABS AFP 1541.AM90/4D w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w zakresie:

- sprawdzenie poprawności działania sterowania i automatyki,

- otwarcie komory przepompowni i zamiana pompy ABS AFP 1541.AM90/4D na pompę LFP INFRA IF 1000/150T, na stanowisku pracy z jej podłączeniem i uruchomieniem wraz z usługą transportu pompy z i do magazynu Urzędu Miasta Torunia i usługą dźwigową (podniesienie pokrywy betonowej studni, wyciągnięcie pompy),

- przegląd „konserwatora” pompy zdemontowanej ABS AFP 1541.AM90/4D w siedzibie Wykonawcy, obejmujący:

- sprawdzenie stanu i czystości oleju,

- wykonanie testu szczelności,

- sprawdzenie stanu uszczelnienia,

- sprawdzenie stanu uzwojenia,

- wymianę zużytego oleju i zużytych elastomerów.

Uwagi ogólne

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 29.06.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Warunkiem złożenia oferty jest potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Otrzymują:

- rozdzielnik

- BIP

- a/a (jc-/2023)