Formularz ofertowy

| Przedmiot zamówienia | Naprawa fragmentu odcinka S 6 kanału A Strugi toruńskiej na długości ok. 50 m, wzdłuż budynków przy ul. Strumykowej 12, 10, 8 i 6. Zakres naprawy: zabudowanie na kanale dwóch studni rewizyjnych z włazami kwadratowymi (800x800mm), żeliwnymi (min. klasa obciążenia C250). Odległość pomiędzy studniami – ok. 50 m. Pierwsza na wysokości narożnika posesji Strumykowa 12. oczyszczenie dna kanału z naniesionego rumoszu i gruzu naprawa ścian cegłą kanałową zwykłą na zaprawie dedykowanej wypełnienie ubytków używając dedykowanej mineralnej warstwy szczepnej i zaprawy naprawczej do betonu do aplikacji w kanałach ściekowych naprawa powierzchniowa ścian i dna kanału z wykorzystaniem dedykowanej szpachli do betonu, do napraw uszkodzeń powierzchniowych w kanałach ściekowych., utylizacja odpadów na składowisku. |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń tel: 56/611 86 93 e-mail: wsie@um.torun.pl |
| Oferent Adres NIP REGON KRS/nr w ew. dział. gosp. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu Tel/fax |  |
| Cena netto słownie |  |
| Podatek VAT .........% słownie |  |
| Cena brutto słownie |  |
| Podpis osoby upoważnionej |  |
| Termin złożenia oferty | 28.08.2023 r. |
| Termin realizacji | 31.10.2023 r. |