Toruń, 19.09.2023 r.

BOU.2710.44.2023

Zapytanie ofertowe na **montaż, podłączenie, uruchomienie oraz modernizację systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynkach Urzędu Miasta Torunia przy:
ul. Legionów 220 oraz ul. Podmurnej 2/2A.**

**I. Zamawiający**

Gmina Miasta Toruń ul .Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

NIP: 879 0001014

**II. Przedmiot zamówienia**

1. Montaż, podłączenie, uruchomienie oraz modernizacja systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynkach Urzędu Miasta Torunia przy: ul. Legionów 220 oraz
ul. Podmurnej 2/2A.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3. **Budynek przy ul. Legionów 220**

Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji włamania o:

1. Moduł komunikacyjny do centrali alarmowej TCP/IP – 1 szt.
2. Czujki pasywnej podczerwieni (PIR) z uchwytami montażowymi – 2 szt.

Instalacja systemu CCTV składającego się z:

1. Rejestrator sieciowy IP min. 16 kanałów – 1 szt.
2. Kamery zewnętrzne IP (4 Mpix) – 6 szt.
3. Kamery wewnętrzne IP (4 Mpix) – 3 szt.
4. Dysk twardy min 8 TB – 1 szt.
5. Switch POE 16 kanałów – 1szt.
6. Szafa RACK 6U – 1 szt.
7. Przewodu UTP kat. 5e – ok. 350 metrów

 Systemy muszą umożliwiać podłączenie do systemu wizualizacji BMS

**Budynek przy ul. Podmurnej 2/2A**

 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji włamania na system składający się z:

1. Centrali alarmowej (m.in. akumulator, obudowa) min. 32 linie dozorowane
z modułem komunikacji i integracji z BMS – 1 szt.
2. Modułu rozbudowy centrali – 2 szt.
3. Czujek pasywnej podczerwieni (PIR) z uchwytami montażowymi – 12 szt.
4. Manipulatora z wyświetlaczem LCD (w zamykanej na klucz kasecie) – 1 szt.
5. Sygnalizatora zewnętrznego – 1 szt.
6. Sygnalizatora wewnętrznego – 1 szt.
7. Przewodu teletechnicznego 8 x 0,5 – ok. 200 m

 Instalacja systemu CCTV składającego się z:

1. Rejestrator sieciowy IP min. 4 kanałów IP – 1 szt.
2. Kamery zewnętrzne IP (4 Mpix) – 2 szt.
3. Kamery wewnętrzne IP (4 Mpix) – 2 szt.
4. Dysk twardy o pojemności 6 TB – 1 szt.
5. Switch POE – 1 szt.
6. Szafa RACK 6U – 1 szt.
7. Przewodu UTP kat. 5e – ok. 100 metrów

 Systemy muszą umożliwiać podłączenie do systemu wizualizacji BMS

System CCTV musi mieć możliwość zdalnego podglądu przez sieć TCP/IP.

1. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu
o Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.
2. Z przeprowadzonego montażu i sprawdzenia poprawności działania systemów należy sporządzić odpowiednie protokoły.

**III. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 27.11.2023 roku.

**IV. Warunki płatności**

* + - * 1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy po wykonaniu zlecenia.
				2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego.
				3. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

**V. Sposób przygotowania oferty**

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

1. Oferta winna zawierać:
* nazwę oferenta,
* adres /siedzibę oferenta,
* osobę do kontaktów,
* cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
z podziałem na poszczególne systemy,
* pieczęć i podpis oferenta.
	1. Wymagane dokumenty:
* aktualną licencję pracownika zabezpieczenia technicznego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta),
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
1. Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych.

**VI. Miejsce i termin składania ofert**

1. Oferty w ramach zapytania ofertowego należy składać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu - pok. 60 w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bou@um.torun.pl do dnia 27 września 2023 roku do godz. 12.00.

2. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres email: bou@um.torun.pl.

**VII. Kryteria oceny ofert**

* 1. Cena brutto oferty - 100 %
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia – [www.bip.torun.pl](http://www.bip.torun.pl/).
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.**

VIII. Osoby do kontaktu

* 1. Marcin Kiczorowski - 56 6118646
	2. Marcin Sobólski - 56 6118 685.

Załącznik

**1. Formularz ofertowy**