Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miasta Torunia.

- Okres realizacji zamówienia:

od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

- Płatności:

Zapłata co miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje usługę pełnienia funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miasta Torunia.

Wykaz budynków/ pomieszczeń Urzędu Miasta Torunia:

| L.p. | Lokalizacja obiektu – adres | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 | 4 + piwnica + strych |
| 2. | ul. Wały gen. Sikorskiego 10 | 4 + piwnica + strych |
| 3. | ul. Wały gen. Sikorskiego 12 | 2 + piwnica + strych |
| 4. | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 | 3 + piwnica |
| 5. | ul. Podmurna 2/2a | 3 + strych |
| 6. | ul. Bydgoska 5 | 2 + piwnica + strych |
| 7. | ul. Fałata 39 | 2 + piwnica |
| 8. | ul. Legionów 220 | 2 |
| 9. | ul. Legionów 70/76 | 2 |
| 10. | ul. Grudziądzka 126 b | 5 + piwnica |
| 11. | ul. Batorego 38/40 | 3 + strych |
| 12. | ul. Młodzieżowa 31 | 4 + piwnica |
| 13. | ul. Grudziądzka 163 c (magazyny) | 1 |
| 14. | ul. Grudziądzka 163 g (magazyny) | 1 |
| 15. | ul. Broniewskiego 90 – Punkt Informacyjny | pomieszczenie w centrum handlowym |
| 16. | ul. Żółkiewskiego 15 – Punkt Informacyjny | pomieszczenie w centrum handlowym |

- Zakres obowiązków inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej:

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu 
w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru tj.:

a) kontroli przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych – audyt przeciwpożarowy budynków,

b) kontroli wyposażenia budynków Urzędu Miasta Torunia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

c) przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej, udział w próbnych ewakuacjach budynków,

d) zapoznawanie pracowników Urzędu Miasta z przepisami przeciwpożarowymi - przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników,

e) doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

f) aktualizacje Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Wymagane kwalifikacje:

Osoby pełniące funkcję inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991               o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2022, poz. 2057), w szczególności:

- tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego;

lub

b) 	co najmniej wykształcenie średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Ponadto osoby wykonujące instrukcję powinny posiadać wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.