Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w n/w budynkach UMT:

1) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

2) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10

3) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12

4) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25

5) przy ul. Batorego 38/40

6) przy ul. Bydgoskiej 5

7) przy ul. Legionów 70/76

8) przy ul. Legionów 220

9) przy ul. Grudziądzkiej 126 b

10) przy ul. Podmurnej 2-2A

11) przy ul. Fałata 39

12) przy ul. Młodzieżowej 31

13) przy ul. Poznańskiej 52 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta

14) przy ul. Broniewskiego 90 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta  - CH PLAZA

15) przy ul. Żółkiewskiego 15 - Punkt Informacyjny Urzędu Miasta - Atrium Copernicus

16) przy ul. Grudziądzkiej 163 c - magazyny

17) przy ul. Grudziądzkiej 163 g - magazyny

- Zakres prac obejmuje bieżący nadzór, konserwację i naprawy instalacji elektrycznej 
w budynkach Urzędu Miasta Torunia.

- Zakres prac w ramach konserwacji i napraw instalacji elektrycznej obejmuje przede wszystkim: wykonywanie bieżących napraw instalacji elektrycznej oraz wymiany osprzętu elektrycznego (min. opraw oświetleniowych, źródeł światła, włączników, gniazd wtykowych, listew zaciskowych, bezpieczników i zabezpieczeń oraz włączników różnicowo - prądowych, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego codziennie, w dni robocze, najpóźniej do godziny 9:00, celem przyjęcia informacji 
o zaistniałych usterkach. Miejscem stawiennictwa jest Biuro Obsługi Urzędu – ul. Wały gen Sikorskiego 8, Toruń.

- W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie    Zamawiającego w czasie 2 godzin od zgłoszenia, w celu usunięcia awarii.

- W dni wolne od pracy, Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 3 godzin 
od zgłoszenia, po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca przy usuwaniu awarii zobowiązany jest wykorzystywać materiały Zamawiającego,  a w przypadku ich braku materiały własne.

- Ceny materiałów Wykonawcy będą rozliczane wg faktycznych kosztów zakupu 
na podstawie przedłożonych faktur.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (eksploatacja i dozór) i przedstawić kopię uprawnień jako załącznik do oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.