Załącznik do umowy nr ………………. z dnia ………………………

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Toruń na lata 2024-2039” powinien się składać z wszystkich niżej opisanych, kompletnych i spójnych podpunktów (dopuszcza się przez Wykonawcę dodanie wg uznania własnych podpunktów). Przygotowana dokumentacja powinna zostać opracowana i uzgodniona zgodnie z wymaganiami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 295.).

I. Wprowadzenie

- Wprowadzenie i podstawa opracowania.

- Krajowa Polityka Miejska 2030

- Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

- Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym.

- Charakterystyka miasta

  - opracowanie zestawienia w postaci tabelarycznej oraz w postaci graficznej na mapie w skali 1:20000 najważniejszych dla miasta obiektów generujących zapotrzebowanie na energię (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - opracowanie w formie opisowej oraz graficznej na mapie w skali 1:20000 danych o aktualnych istotnych dla miasta sieciach przekazujących energię (z uwzględnieniem obiektów powiązanych, znajdujących się poza granicami Miasta Torunia, dodatkowo należy przekazać dane na  płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - podział miasta na rejony oraz ich charakterystyka pod kątem zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w formie opisowej oraz graficznej w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - klasyfikacja ludności oraz zasobów mieszkaniowych miasta pod kątem zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w formie opisowej oraz graficznej w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - położenie geograficzne i podział na dzielnice - opracowanie w formie opisowej oraz graficznej na mapie w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - sektor usługowo-wytwórczy na terenie miasta - opracowanie w formie opisowej oraz graficznej na mapie w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

  - bilans zużycia energii w mieście,

  - statystyki zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

  - warunki klimatyczne.

II. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do czynności warunkujących zakończenie i odbiór przedmiotu umowy w tym w szczególności:

  - uzyskać pozytywną decyzję RDOŚ ewentualnie postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  - uzyskać pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa oraz innych wymaganych prawem opinii,

  - przygotować i wyłożyć dokument do publicznego wglądu zgodnie z zapisami art. 19 ust. 6 Prawa energetycznego,

  - przygotować prezentację multimedialną opracowania,

  - zaprezentować wykonane opracowane oraz udzielić odpowiedzi na zadane pytania min. na dwóch naradach Zamawiającego,

  - zaprezentować wykonane opracowane oraz udzielić odpowiedzi na zadane pytania min. na dwóch sesjach Rady Miasta Torunia i posiedzeniu Komisji Rady Miasta Torunia,

  - uzyskać zatwierdzenie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia w trybie uchwały Rady Miasta Torunia, a w przypadku braku pozytywnego zatwierdzenia wprowadzić sugerowane przez Radę Miasta korekty i przystąpić ponownie do procedury zatwierdzenia. Zakończeniem prac w ramach pkt 1 ppkt g jest uzyskanie uchwały Rady Miasta Torunia zatwierdzającej opracowany dokument,

  - w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

  - 3 komplety dokumentacji sporządzone w formie pisemnej i oprawione wraz z kompletem wydrukowanych map. Każdy z trzech kompletnych dokumentów powinien zawierać jego wersję elektroniczną,

  - 1 tom zawierający korespondencję prowadzoną na potrzeby opracowania projektu  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Torunia,

  - 30 egzemplarzy streszczenia opracowania dla radnych Rady Miasta Torunia (krótkie, rzeczowe i zwięzłe o długości 10-15 stron) sporządzonych jako odrębny tom aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który będzie zawierał:

              - wprowadzenie

              - cel opracowania

              - podstawę opracowania

              - zaopatrzenie Torunia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stan aktualny             i przewidywane zmiany

              - przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

              - przedsięwzięcia racjonalizujące zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

              - wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach  energii

              - zakres współpracy z innymi gminami

              - plan i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Torunia

              - zbiorcze zestawienia liczbowe charakteryzujące system energetyczny oraz ilustrujące go wykresy poglądowe.

III. Materiały wyjściowe do pozyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę:

1 Krajowa Polityka Miejska 2030

2. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

3. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

6. Bazy danych i plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych dotyczące obszaru miasta Torunia

7. Informacje dotyczące zapotrzebowania energetycznego miasta

8. Inne niezbędne dane do wykonania przedmiotu zamówienia

IV. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia Torunia w nośniki energii

- Zaopatrzenie miasta w ciepło

  - charakterystyka systemowych źródeł ciepła,

  - charakterystyka systemu ciepłowniczego,

  - wyspowe źródła systemowe, kotłownie lokalne,

  - źródła indywidualne – niska emisja,

  - Zapotrzebowanie ciepła i sposób pokrycia – bilans stanu istniejącego.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

  - charakterystyka systemu energetycznego (w tym źródła energii, energia elektryczna i ciepło wytwarzane w kogeneracji),

  - odbiorcy i zużycie energii elektrycznej,

  - sieci oświetlenia drogowego oraz iluminacji obiektów zabytkowych.

- Zaopatrzenie w paliwa gazowe

  - charakterystyka systemu,

  - odbiorcy i zużycie paliw gazowych.

- Odnawialne źródła energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biogaz, elektrownie wodne, wykorzystanie biomasy i biopaliw, geotermia, itd.).

- Koncesje i taryfy na nośniki energii:

  - cieplnej,

  - elektrycznej,

  - w postaci paliw gazowych.

  - Porównanie kosztów ogrzewania

V. Ocena oddziaływania systemów energetycznych na stan środowiska w mieście

- Stan powietrza atmosferycznego w mieście:

  - ocena aktualnego stanu jakości powietrza w mieście, wraz z diagnozą przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń substancji w powietrzu,

  - bilans emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem energii wraz z określeniem wielkości emisji z poszczególnych źródeł,

  - ocena wpływu sposobu wytwarzania energii na terenie miasta Torunia na stan jakości powietrza, w tym źródeł niskiej emisji ze szczególnym odniesieniem do emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(alfa)pirenu,

  - prognozowana emisja zanieczyszczeń powietrza związana z wytwarzaniem energii do roku 2030 uwzględniająca plany rozwojowe operatorów sieci cieplnej, energetycznej oraz gazowej,

  - propozycje  rozwiązań ograniczających emisje wraz z oceną ich skuteczności i możliwości zastosowania,

  - energetyczne wykorzystanie odpadów,

  - instalacje wykorzystujące ciepło odpadowe,

  - odnawialne źródła energii. - (energia słońca, wykorzystanie biomasy, pompy ciepła, biogaz, elektrownie fotowoltaiczne, itd.) oraz inne alternatywne jednostki wytwórcze.

Charakterystyka i wielkość grupy użytkowników źródeł niskiej emisji w poszczególnych obszarach bilansowych miasta.

Określenie możliwości ograniczenia źródeł niskiej emisji w rejonach miasta o rozwiniętej sieci cieplnej i gazowej.

Określenie kierunków redukcji emisji substancji ze źródeł niskiej emisji.

VI. Efektywność energetyczna

- Ocena efektywności wykorzystania energii w podziale na odbiorców.

Opis możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej.

Propozycje przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, dla których Miasto Toruń jest właścicielem lub zarządcą.

Analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie chłodu, w szczególności 
w zakresie sposobów jego zapewnienia dla istniejących i nowobudowanych obiektów.

Ocena efektywności energetycznej gospodarki, w tym korzyści z zastosowania kogeneracji oraz procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Bilans energochłonności istniejącego zasobu budownictwa na terenie miasta Torunia wraz z oceną potencjału budownictwa nowopowstającego.

VII. Analiza optymalizacyjna zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe Miasta Torunia do 2039 r.

- Uwarunkowania do określenia wielkości zmian zapotrzebowania na nośniki energii:

  - prognoza demograficzna,

rozwój zabudowy mieszkaniowej,

rozwój zabudowy usługowej,

zmiany w sektorze przemysłowym,

założenia dynamiki wzrostu cen nośników energetycznych:

  - ciepło sieciowe,

  - węgiel,

  - biomasa,

  - gaz systemowy i lokalny,

  - olej opałowy,

  - biopaliwo,

  - energia elektryczna.

Bilans potrzeb energetycznych dla nowych obszarów rozwoju.

Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło

  - Bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło,

  - Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepło,

  - Możliwość pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego.

Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny

Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognoza zmian w strukturze miasta

  - charakterystyka prognoz rozwoju miasta do roku 2039 r. w oparciu o „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”,

analiza potrzeb cieplnych, elektroenergetycznych i paliw gazowych dla miasta w perspektywie do roku 2039 r.,

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, (w tym również wytwarzanych w kogeneracji) oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych do roku 2039 r.,

planowane kierunki modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczych w mieście do roku 2030 formie opisowej oraz graficznej w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

planowane kierunki modernizacji i rozwoju sieci energetycznych w mieście do roku 2030 w formie opisowej oraz graficznej w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

planowane kierunki modernizacji i rozwoju sieci gazowych w mieście do roku 2030 formie opisowej oraz graficznej w skali 1:20000 (dodatkowo na płycie CD w formacie dwg, dgn, pdf),

prognoza emisji gazów cieplarnianych i pyłów odpowiadających prognozie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Działania i wymagania dotyczące uzbrojenia terenu w sieci przesyłowe.

Aspekt bezpieczeństwa energetycznego pod kątem zaopatrzenia Miasta Torunia w nośniki energii.

Bezpieczeństwo energetyczne miasta w odniesieniu do planów rozwojowych spółek energetycznych oraz planów rozwoju miasta, w tym również bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców.

Sformułowanie scenariuszy zaopatrzenia obszaru Miasta Torunia w nośniki energii

Likwidacja „niskiej emisji”

  - scenariusze likwidacji „niskiej emisji” w Toruniu,

likwidacja „niskiej emisji” na Starym Mieście.

Opłacalność realizacji rozwiązań małej kogeneracji.

Racjonalizacja zużycia energii w mieście

  - uwarunkowania i narzędzia prawne racjonalizacji,

uwarunkowania ekonomiczne w zakresie zaspokajania potrzeb grzewczych,

kierunki działań racjonalizacyjnych,

audyt energetyczny oraz charakterystyka energetyczna budynku jako źródło informacji o budynkach,

racjonalizacja użytkowania energii w systemie ciepłowniczym:

  - systemowe źródła ciepła,

  - system dystrybucyjny,

  - możliwe kierunki zastosowania odnawialnych nośników energii w systemie ciepłowniczym.

racjonalizacja użytkowania energii w poza systemowych źródłach ciepła,

racjonalizacja użytkowania ciepła u odbiorców:

  - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	;

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  - budynki użyteczności publicznej;

racjonalizacja użytkowania paliw gazowych,

racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej,

założenia miejskiego programu zmniejszania kosztów energii w obiektach komunalnych.

Ocena możliwości i planowane wykorzystanie lokalnych źródeł energii

  - możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych,

możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej,

ocena możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako alternatywnego źródła energii dla Torunia,

ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście,

skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,

podsumowanie.

Priorytety w zakresie dofinansowania zadań związanych z gospodarką energetyczną przez fundusze krajowe i unijne.

VIII. Wnioski wynikające z założeń dla opracowania planu zaopatrzenia w energię

- Analiza bezpieczeństwa energetycznego miasta dla rozważanych scenariuszy.

Potencjalne możliwości współpracy Miasta Torunia z sąsiadującymi gminami w różnych sektorach energetycznych.

Zgodność planów przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planu energetycznego miasta.

Benchmarking Miasta Torunia na tle 10 polskich miast podobnej wielkości i charakteru:

  - zużycie energii,

ceny nośników energii w grupach Odbiorców,

emisyjność energii elektrycznej i ciepła,

udział energii uzyskanej z wykorzystaniem OZE w produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mieście.