**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Remont schodów i daszku w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12”**

**Schody:**

* **rozbiórka spękanych luźnych części cementowych schodów**
* **odbudowa rozebranych części**
* **odgrzybienie**
* **zabezpieczenie materiałami przeciwwilgociowymi**
* **pomalowanie tynków i balustrad**

**Daszek:**

* **rozbiórka luźnych części betonowych**
* **odgrzybienie**
* **zabezpieczenie materiałami przeciwwilgociowymi**
* **wypełnienie ubytków i odbudowa**
* **obróbka blacharska**
* **pomalowanie tynków**