Toruń, dnia 14.03.2024 r

WIiR.7013.3.3.2024. K.C.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty rozbiórkowe budynku hali produkcyjnej (57) zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 145/10, obręb 56, zaznaczonej na mapie kolorem zielonym, budynek po byłej Fabryce Metron przy ul. Droga Trzeposka 16. Rozbiórce podlegają również budynki przyległe do hali produkcyjnej (63,58, 66, 62) zaznaczone  na mapie kolorem zielonym. Budynek hali o 3-ch kondygnacjach nadziemnych. Rozbiórka budynków do poziomu „O”, Rozbiórce podlegają również wiaty o konstrukcji stalowej zaznaczone na mapie kolorem niebieskim.

2. Przedmiotowy budynek jest obiektem z połowy lat 60-tych, o konstrukcji murowanej (gazobetonowej), z elementami żelbetowymi (stropy, podciągi, klatki schodowe) z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, kryty papą asfaltową. Budynek nie jest ocieplony. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne. Media są odłączone.

3. Powierzchnia do rozbiórki ok. 600 m2 (wraz z dachem).

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

-  ustanowienie kierownika robót rozbiórkowych,

- zabezpieczenie terenu rozbiórki przed osobami postronnymi,

- sprawdzenie sieci uzbrojenia terenu w gruncie wokół budynku,

- wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko odpadów,

- zasypanie ziemią ubytków, nierówności w gruncie,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

5. Przed złożeniem oferty zalecane dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Termin wykonania robót – 4 tygodnie od przekazania placu budowy,

- Warunki udziału w zapytaniu: nie określa się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 4 tygodnie od przekazania placu budowy,

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10.   Osoba do kontaktu p. Kazimierz Cetkowski, tel. 798 776 216.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. nr 22, lub przesłać mailowo na adres: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 22.03.2024 r.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski

Załączniki:

1.Projekt rozbiórki,

2. Mapa sytuacyjna,

3. Zdjęcia