Rodzaje pomiarów elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia                                                    ( ilość punktów pomiarowych)

| L.p. | Adres obiektu | Rodzaje pomiarów ( ilość punktów pomiarowych) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ul. Wały gen Sikorskiego 12 | 656 | 293 | ------ | 6 | 6 | 16 | 84 | 12 |
| 2. | ul. Batorego 38/40 | 294 | 158 | 1 | 12 | 12 | 55 | 398 | 12 |
| 3. | ul. Podmurna 2/2A | 215 | 78 | ------ | 7 | 7 | 14 | 78 | 4 |
| 4. | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 | 1905 | 278 | 12 | 70 | 22 | 55 | 1255 | 18 |
| 5. | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 | 747 | 90 | 16 | 12 | 5 | 64 | 747 | 12 |
| 6. | ul. Grudziądzka 126b (piwnica, parter, I piętro) | 1779 | 168 | 15 | 15 | 7 | 130 | 1773 | 20 |
| 7. | ul. Legionów 220 | 904 | 409 | ------ | 1 | 7 | 54 | 105 | 16 |
| 8. | ul. Legionów 70/76 | 682 | 109 | 39 | 32 | 15 | 48 | 667 | ----- |

Rodzaje pomiarów:

1. Pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania

2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych

3. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych

4. pomiar rezystancji izolacji kabli n/n i wlz-tów

5. Pomiar rezystancji izolacji tablic rozdzielczych

6. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych

7. Pomiar odbiorników zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym

8. Pomiar uziemień odgromowych