**WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ urządzenia**  **(model)** | **Ilość [kpl.]** | **Lokalizacja**  **(adres)** | **Krotność usługi w ciągu roku (miesiące)** |
|
| 1. | Samsung | AQV18PSBN | 1 | ul. Bydgoska 5 (serwerownia) | 2 |
| 2. | MDV | MS12FU-24HRFN1 | 1 | ul. Bydgoska 5 – piwnica | 2 |
| 3. | Lennox | LXVA-RHM18NI/O | 2 | ul. Bydgoska 5 – parter | 2 |
| 4. | MDV | MS12FU-24HRFN1 | 1 | ul. Bydgoska 5 – I piętro | 2 |
| 5. | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 | 4 | ul. Podmurna 2/2A | 2 |
| 6. | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 | 3 | ul. Batorego 38/40 – II piętro | 2 |
| 7. | Samsung | AQV12PSBN (3,5 kW) | 4 | ul. Batorego 38/40 – II piętro – sala operacyjna) | 2 |
| 8. | MDV | MSR1-18HRDN1 | 1 | ul. Batorego 38/40 – serwerownia | 2 |
| 9. | Fujitsu Siemens | ASY18UBBN | 1 | ul. Batorego 38/40 – serwerownia | 2 |
| 10. | Kaisai | MSR1-18HRN1 | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 10 serwerownia | 2 |
| 11. | VENN-AIR | VMI18W | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 10 serwerownia (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 12. | Dospel | DOS25HR | 3 | ul. Wały gen. Sikorskiego 12 | 2 |
| 13. | Samsung | AQV24 PSBN | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 12 – serwerownia | 2 |
| 14. | Daikin | FTX 450EV1B | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 12 – serwerownia | 2 |
| 15. | Fujitsu Siemens | AWY14LSAZ | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – serwerownia | 2 |
| 16. | Samsung | AQV24 PSBN/AQV24PSBX | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – serwerownia | 2 |
| 17. | Kaisai | KFU-24HRD | 2 | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – parter | 2 |
| 18. | MDV | MS12F8-12HRDN1 | 9 | ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – II piętro | 2 |
| 19. | MDV | MS12FU-18HRFN1 | 1 | ul. Fałata 39 – piwnica serwerownia | 2 |
| 20. | MDV | MS12F8-09HRDN1 | 6 | ul. Fałata 39 – parter | 2 |
| 21. | MDV | MS12F8-09HRDN1 | 5 | ul. Fałata 39 – I piętro | 2 |
| 22. | MDV | MS12F8-12HRDN1 | 12 | ul. Fałata 39 – I piętro | 2 |
| 23. | Kaisai | KFU-24HRD | 1 | ul. Legionów 220 – parter | 2 |
| 24. | Mindea | MI-36G/DHN1-M | 11 | ul. Legionów 220 – parter | 2 |
| 25. | MDV | MS12F8-12HRDN1 | 8 | ul. Legionów 220 – I piętro | 2 |
| 26. | MDV | MSR1-18HRDN1 | 1 | ul. Legionów 220 – serwerownia | 2 |
| 27. | MDV | MSR1-18HRDN1 | 1 | ul. Legionów 220 – UPS | 2 |
| 28. | Kaisai | KWX-24HRDI | 1 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia | 2 |
| 29. | Toshiba | Model ścienny – 5 kW | 1 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia | 2 |
| 30. | Fujitsu | ASMG09LMCA | 1 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia | 2 |
| 31. | Fujitsu | ASYG24LFCC | 1 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia | 2 |
| 32. | Kaisai | KUE-55HRG32X | 2 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 33. | MDV | MOEA-48HFN1 | 1 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 34. | York | EVKC09DS/EVJC09DS | 2 | ul. Legionów 70/76 – serwerownia –przy CPR + 1 szt. serwerownia TCZK | 2 |
| 35. | Mitsubishi | PEAD-RP14JAQ | 1 | ul. Legionów 70/76 – sala operacyjna TCZK | 2 |
| 36. | Mitsubishi | PEAD-RP14JAQ | 1 | ul. Legionów 70/76 – sala operacyjna CPR | 2 |
| 37. | Daikin | NIECZYTELNY | 1 | ul. Legionów 70/76 – parter Informatyk | 2 |
| 38. | Sinclair | ASH-24AQ | 1 | ul. Legionów 70/76 – parter Kierownik | 2 |
| 39. | LG | NIECZYTELNY (MULTI SPLIT) | 6 | ul. Legionów 70/76 – I piętro | 2 |
| 40. | VENN-AIR | MUE-36HRFN1-QRDA | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – serwerownia –piwnica (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 41. | Kaisai | KUE-55HRG32X | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – serwerownia –piwnica (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 42. | Kasai | KFU-24HRD | 1 | ul. Grudziądzka 126 b- pom. UPS | 2 |
| 43. | Samsung | AM028FNQDEH | 5 | ul. Grudziądzka 126 b – parter | 2 |
| 44. | Samsung | AM036FNQDEH | 3 | ul. Grudziądzka 126 b – parter | 2 |
| 45. | Samsung | AM056FNQDEH | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – parter | 2 |
| 46. | Samsung | AM071FNQDEH | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – parter | 2 |
| 47. | AUX | ARVMWM-H036/R1X(L) | 5 | ul. Grudziądzka 126 b – parter  (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 48. | AUX | ARVMWM-H056/R1X(L) | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – parter (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 49. | AUX | ARVMWM-H071/R1X(L) | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – parter (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 50. | AUX | ARVMWM-H036/R1X(L) | 5 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro (urządzenie na gwarancji) | 2 |
| 51. | MDV | MS12FU-24HRFN1 | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 52. | MDV | MS12FU-18HRFN1 | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 53. | MDV | MS12FU-09HRDN1 | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 54. | Mitsubishi | SLZKA50VAL/SUZ-KA50VA | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 55. | Mitsubishi | MSC-GA20VB | 6 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 56. | Fujitsu Siemens | ASY12USCCW | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 57. | Fujitsu Siemens | AUY18FBAB | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – I piętro | 2 |
| 58. | Venn-Air | WM18W | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – II piętro – serwerownia | 2 |
| 59. | MDV | D36G/N1-S | 10 | ul. Grudziądzka 126 b – II piętro | 2 |
| 60. | MDV | D45G/N1-S | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – II piętro | 2 |
| 61. | Lennox | LV – MW36-2DC | 12 | ul. Grudziądzka 126 b – II piętro  (urządzenia na gwarancji) | 2 |
| 62. | Lennox | LV – MW45-2DC | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – II piętro  (urządzenia na gwarancji) | 2 |
| 63. | MDV | MS12F8-12HRDN1 | 5 | ul. Grudziądzka 126 b – III piętro | 2 |
| 64. | Kaisai | KFU-18HRD | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – III piętro | 2 |
| 65. | Kaisai | KFU-09HRD | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – III piętro | 2 |
| 66. | Kaisai | KFU-12HRD | 2 | ul. Grudziądzka 126 b – III piętro | 2 |
| 67. | Fujitsu Siemens | ASYG07LE/AOYG07LE | 6 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 68. | Fujitsu Siemens | ASYG09LE/AOYG09LE | 8 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 69. | Fujitsu Siemens | ASYG12LE/AOYG12LE | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 70. | Samsung | FSFDKQMNZE-AQV12 | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 71. | Samsung | AQV09PSBN | 8 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 72. | KAISAI | KEX-12KTAI | 4 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 73. | MDV | MSAFBU | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 74. | LENOX | LXVA-RHM12NI | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro | 2 |
| 75. | Mitsubishi | MSZ-GA71VA/MVZ-GA71VA | 2 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – serwerownia | 2 |
| 76. | Mitsubishi | MSZ-35VA/MUZ-FA35VA | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 15) | 2 |
| 77. | Mitsubishi | MSZ-GE-50VB/MV-GE-50VB | 2 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 15) | 2 |
| 78. | Mitsubishi | MULTI 2w1/MUX-A25WV | 2 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 24) | 2 |
| 79. | MDV | MS12F8-18HRDN1-C8 | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – II piętro (sala 32) | 2 |
| 80. | Mitsubishi | MSC-07RV/MU-07-CV | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – III piętro | 2 |
| 81. | Gree | GUHN48NM3A10 | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - poddasze | 2 |
| 82. | Samsung VRF z agregatem chłodniczym o mocy 45kW | AM160FXVAGH – filtr powietrza | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz | 2 |
| 83. | AUX VRF z agregatem chłodniczym o mocy 61,5 kW | ARV-H610/SR1MV | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz | 2 |
| 84. | MDV VRF z agregatem chłodniczym o mocy 56 kW | MDV-560 (20)W/DRN1-i(C) | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz | 2 |
| 85. | LENNOX VRF z agregatem chłodniczym o mocy 56 kW | LV-SO560-I4M | 1 | ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz | 2 |
| 86. | Centrala wentylacyjna wraz agregatem chłodniczym o mocy 10 kW | VTS-FHSVLO/0- filtr powietrza model F3SV1 | 1 | ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – poddasze | 2 |
| **RAZEM** | | | **227** |

Konserwacja dotyczy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora.

Podczas konserwacji należy wymienić filtr powietrza włókninowy ( poz. nr 82-86)