Toruń, dnia 23.07.2024 r.

WIiR.7013.1a.5.2024. K.C.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wykonania prac remontowych  Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Jana Bosko 2 w Toruniu’’, zakres prac kosztorysowych obejmuje wykonanie:

a) z uwagi na przeciekający dach w obszarze centrali wentylacyjnej i wyprowadzonej wentylacji z sali zajęć, należy wykonać całkowity demontażu warstw izolacji (do stropu) i po ustaleniu przecieku jego odtworzenie, uszczelnić przejścia przez strop z wywinięciem papy na podkonstrukcję centrali

b) z uwagi podciekanie wody przy attykach, marszczenie pokrycia dachowego oraz widoczną usztywniającą płytę OSB, która zaczyna gnić należy wykonać prace na wszystkich attykach poprzez zdemontowanie obróbek i wywinięcie papy zgodnie ze szczegółem załącznikiem nr 2 oraz zastosowanie klina narożnikowego,

c) wywinięcie papy na  świetliku, kominach , dogrzanie papę w miejscu łączenia,

d) na konstrukcji fotowoltaiki wykonanie wywinięcia papy na stopy konstrukcji w formie kołnierza,

e) uszczelnienie połączenia pasów papy na dachu,

f) łączenie nowych arkuszy papy na pełen wytop,

g) poprawienie dylatacje posadzki żywicznej w pomieszczeniach na parterze,

Termin wykonania robót – 2 tygodnie od podpisania umowy,

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 2 tygodnie od podpisania umowy,

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi  można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10,

tel. ( 056) 611 88 39, 798 776 216  osoba prowadząca: Kazimierz Cetkowski.

Propozycję zawierającą  cenę wykonania usługi prosimy złożyć  do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub na mail: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 5.08.2024 r.

Załącznik nr 1 – rzut dachu z zaznaczonymi uwagami,

Załącznik nr 2 – detal attyki, wywinięcie papy + kliny,

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski